## Blad1
Naam rapport | Reële verbruiksprofielen huishoudelijke klanten elektriciteit
Inhoud | Het rapport bevat de individuele verbruiksgegevens van 100 geanonimiseerde digitale meters elektriciteit van het pilootgebied, injectie/afname.
Verbruiksjaar | De verbruiken zijn beschikbaar voor het kalenderjaar 2016 (01/jan-31/dec).
Bepaling scope | De scope is 100 EANs, maar in sommige gevallen kunnen er bij 1 EAN 2 meters geïnstalleerd zijn. Om die reden omvat het bestand 100 EAN's en 110 meters (waarvan 10 meters exclusief nacht). Deze 100 EAN's zijn random geselecteerd uit het digitale meter piloot gebied (voorheen 'slimme meters' genoemd).
Enkel meters waarvan meer dan 98% van de verwachte kwartierwaarden zijn gevalideerd door onze systemen zijn geselecteerd voor deze dataset.
Verwachte kwartierwaarden = 96 (kwartieren/dag) x 366 (dagen/jaar) = 35136 (kwartieren/jaar). De meters in deze dataset hebben dus meer dan 34433 (=35136 x 0.98) gevalideerde kwartierwaarden.
Velden tabel: READINGS_2016
Energie | Elektriciteit
InstallatieID | Unieke code van de meter die geëncrypteerd werd.
Afname/Injectie | Op een toegangspunt kan elektriciteit afgenomen en/of geïnjecteerd worden in het distributienet.
Afname is het afnemen van elektriciteit vanuit het distributienet.
Injectie is het overschot aan energie dat door de netgebruiker is geproduceerd en niet voor eigen gebruik geconsumeerd wordt, maar wordt teruggeleverd aan het distributienet.
Meter read tijdstip | Het kwartier voor hetwelke het verbruik gemeten is.
Eenheid van meetwaarde | De meetdata wordt uitgedrukt in kWh.
Meetwaarde | Het werkelijk gemeten verbruik (afname of injectie) dat per kwartier gemeten wordt, uitgedrukt in kWh.
Status | De status geeft aan of de verbruiken gevalideerd zijn in onze systemen (VAL) of niet.
Velden tabel: MASTER_TABLE_METERS
InstallatieID | Unieke code van de meter die geëncrypteerd werd.
Type register | De registers van de meter:
* één tarief: THNUTHNU of THNUTHNUTE
* twee tarieven: HILOHILO of HILOHILOTE
* exclusief nacht: EXNUEXNU of EXNUEXNUTE
Locale Productie | Dit veld geeft weer of er lokale productie gemeten wordt door deze meter, mogelijke waarde ja/nee.
Geinstalleerd vermogen | Het geïnstalleerd vermogen van de lokale productie in KVA.
Jaarlijks afname | Totale jaarvolume dat afgenomen werd van het net in 2016, uitgedrukt in kWh.
Jaarlijks injectie | Totale jaarvolume dat geïnjecteerd werd in het net in 2016, uitgedrukt in kWh.
Afname - Injectie | Het saldo van de jaarlijkse afname min de jaarlijkse injectie in 2016, uitgedrukt in kWh
Locatie_ID | Geëncrypteerde locatie van de meter, kan 1 op 1 gelinkt worden aan een EAN.
Aantal Geinstalleerde Meters | Het aantal meters die op dit toegangspunt geïnstalleerd zijn.
Details van de bestanden
READINGS_2016.csv | 527 MB niet gecomprimeerd
aantal records: 7.709.842
kolom scheidingsteken: semicolon (;)
MASTER_TABLE_METERS.cvs | 10 kB niet gecomprimeerd
aantal records : 110
kolom scheidingsteken: semicolon (;)
Extra toelichting
Samenhang bestanden | De dataset bestaat uit 2 csv-bestanden die samen bekeken dienen te worden.
READINGS_2016.csv: een groot csv-bestand dat de uitgelezen meetwaarden bevat voor injectie en afname van 100 EAN's gedurende het jaar 2016 (uitlezing>= 01/01/2016 en uitlezing < 01/01/2017) MASTER_TABLE_METERS.csv, dit bestand bevat de statische attributen die gedurende de betrokken periode (2016) van toepassing waren. Beide bestanden kunnen aan elkaar gelinkt worden via de Installatie_ID.
EAN's met meerdere meters | Om te kunnen identificeren welke meters bij eenzelfde EAN horen zijn 2 extra velden opgenomen in de file MASTER_TABLE_METERS.csv :
Locatie_ID : indien dit veld dezelfde waarde heeft behoren de beide meters tot dezelfde EAN, zie vb. hieronder, de ene meter betreft een exclusief nacht meter (meet enkel 's nachts) en de andere een total hours meter (meet zowel dag als nacht)
Meters_Installed : dit is 1 of 2 en geeft aan hoeveel meters er geïnstalleerd zijn. Indien de waarde 2 is betekent dit dat er 2 meters zijn en dat 1 daarvan een exclusief nacht meter is. In het vb. hieronder zijn er 3 meters die tot 2 verschillende EAN's behoren.
Privacy en encryptie | de InstallatieID en de Locatie_ID representeren numerieke Fluvius systeemsleutels die geëncrypteerd werden. Na deze encryptie blijft het mogelijk de 2 bestanden aan elkaar te koppelen en garanderen we dat de data niet herleidbaar is tot herkenbare EAN's.
Datakwaliteit | Er zijn 2 type datakwaliteit issues die zich kunnen voordoen:
1) 'normale' ontbrekende waarden
In de meeste gevallen zullen er op jaarbasis enkele kwartierwaarden ontbreken (vb. omwille van upgrade software wordt gedurende enkele kwartieren/uren geen data uitgelezen).
Deze situatie is herkenbaar door het feit dat de waarden ontbreken in het bestand.
2) nulwaarden gevolgd door een piek
Bij 3% van de EAN's komt het voor dat een aantal nulwaarden gevolgd worden door een hoge piek (die de som is van de vorige waarden). Dit komt random voor.
Mogelijke manieren om met hiermee om te gaan:
* EAN waar dit voorkomt buiten beschouwing laten
* interpollatie van de data
* nulwaarden buiten beschouwing laten
EAN | EAN staat voor European Article Numbering. Samen met je energieleverancier gebruikt Fluvius (als distributienetbeheerder) EAN-codes om leveringspunten voor elektriciteit of aardgas te identificeren. Elke elektriciteits- en aardgasmeter die aangesloten is op het distributienet, heeft dus een aparte EAN-code.
De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54. Je vindt je EAN-code op de energiefactuur van je leverancier.
De EAN-code is onmisbaar bij alle communicatie met je energieleverancier of Fluvius. Je hebt de code bijvoorbeeld nodig om ons online je meterstanden door te geven of om een energiepremie of een werfaansluiting aan te vragen. Als je van energieleverancier verandert, is het belangrijk dat je de juiste EAN-code(s) doorgeeft aan je leverancier.
https://www.fluvius.be/nl/veelgestelde-vragen
KVA | Kilovoltampère. Eenheid van vermogen van transformatoren.