## ELEK Afname 2021
PBE - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst periodieke distributienettarieven 2021 vanaf 01/01/2021 t.e.m. 28/02/2021 - Afname
[7 empty] | TRANS HS |  | >26- 36 kV |  |  |  | 26-1 kV |  |  |  | TRANS-LS |  | LS |  | PROSUMENTEN MET TERUGDRAAIENDE TELLER |  | DOORVOER (*)
|  |  |  | Globalisation code | BTW - % (**) | Type voeding | HOOFDV | HULPV | HOOFDV piekmeting | HULPV piekmeting | HOOFDV piekmeting | HULPV piekmeting | HOOFDV piekmeting | HULPV piekmeting | HOOFDV zonder piekmeting | HULPV zonder piekmeting | piekmeting (****) | zonder piekmeting¹ | piekmeting (****) | zonder piekmeting¹ |  |  | 26-1 kV | LS
[6 empty] | Tariefcodes |  |  | ≥ 5 MVA | ≥ 5 MVA | < 5 MVA | < 5 MVA | [8 empty] | TRANS-LS¹ | LS¹
Type of connection
TER INFO: HOEVEELHEDEN
kW
| Normale uren / dagverbruik |  | kWh
| Stille uren / nachtverbruik |  | kWh
| Stille uren / uitsluitend nachtverbruik |  | kWh
| Reactieve energie |  | kVarh
1. | Tarief gebruik van het net
| 1.1 | Onderschreven en bijkomend vermogen
| 1.1.1 | Met piekmeting: Trans HS, >26-36 kV, 26 - 1kV, Trans LS & LS
|  | Capaciteitsterm | EUR/kWmax/jaar (***) | E210 | 21% |  | 0.1331 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1331 | 17.3998 | 17.3998 | 17.3998 | 17.3998 |  |  | 24.2758 |  | 71.3199 |  |  |  | 13.0498 | 53.4899
|  | Capaciteitsterm | EUR/kWmax/maand (***) |  | 21% |  | 0.011091 | 0.011091 | 0.011091 | 0.011091 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  | 2.023 |  | 5.9433 |  |  |  | 1.0875 | 4.4575
|  | Proportionele term | EUR/kWh | E210 | 21% | [5 empty] | 0.0001283 | 0.0001283 | 0.0001283 | 0.0001283 |  |  | 0.0027652 |  | 0.0004635 |  |  |  | 9.62e-05 | 0.0003476
|  | begrensd tot maximum tarief van | EUR/kWh | E211 | 21% |  | 0.027201 |  | 0.027201 |  | 0.027201 |  | 0.027201 |  |  |  | 0.027201 |  | 0.027201 |  |  |  | 0.0204 | 0.0204
| 1.1.2 | Zonder piekmeting: 26-1kV, Trans LS, LS & prosumenten met terugdraaiende teller
|  | dag | EUR/kWh | E210 | 21% | [9 empty] | 0.01572 | 0.01572 |  | 0.015526 |  | 0.052401 | 0.015526 | 0.052401
|  | nacht | EUR/kWh | E210 | 21% | [9 empty] | 0.0086462 | 0.0086462 |  | 0.0085395 |  | 0.031441 | 0.0085395 | 0.031441
|  | (*****)exclusief nacht | EUR/kWh | E210 | 21% | [9 empty] | 0.0086462 | 0.0086462 |  | 0.0085395 |  | 0.031441 | 0.0085395 | 0.031441
| 1.2. | Tarief systeembeheer | EUR/kWh | E230 | 21% |  | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0003243 | 0.0002432 | 0.0002432
| 1.3. | Tarief databeheer
|  | Tarief hogere spanningsniveau's (Trans HS, >26-36 kV, 26 - 1kV, Trans LS) | EUR/jaar | E280 | 21% |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |  | 82 |  | 61.5
|  | Tarief laagspanning − meetregime: per kwartier | EUR/jaar | E280 | 21% | [13 empty] | 12.23 | 12.23 |  | 12.23 |  | 9.17
|  | Tarief laagspanning − meetregime: maandelijks/jaarlijks | EUR/jaar | E280 | 21% | [13 empty] | 11.27 | 11.27 |  | 11.27 |  | 8.45
2. | Tarief openbare dienstverplichtingen
|  | dag | EUR/kWh | E215 | 21% |  | 0.0001604 | 0.0001604 | 0.0001604 | 0.0001604 | 0.0030772 | 0.0030772 | 0.0030772 | 0.0030772 | 0.0030772 | 0.0030772 | 0.0056389 | 0.0056389 | 0.026089 | 0.026089 | 0.0056389 | 0.026089 | 0.0023079 | 0.019567
|  | nacht | EUR/kWh | E215 | 21% |  | 0.0001604 | 0.0001604 | 0.0001604 | 0.0001604 | 0.0030772 | 0.0030772 | 0.0030772 | 0.0030772 | 0.0030772 | 0.0030772 | 0.0056389 | 0.0056389 | 0.026089 | 0.026089 | 0.0056389 | 0.026089 | 0.0023079 | 0.019567
|  | (*****)exclusief nacht | EUR/kWh | E215 | 21% | [5 empty] | 0.0009232 | 0.0009232 | 0.0009232 | 0.0009232 | 0.0009232 | 0.0009232 | 0.0016917 | 0.0016917 | 0.0078267 | 0.0078267 | 0.0016917 | 0.0078267
3. | Tarief ondersteunende diensten
| 3.1. | Tarief netverliezen | EUR/kWh | E320 | 21% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008013 | 0.0008013 | 0.0008013 | 0.0008013 | 0.0008013 | 0.0008013 | 0.0011039 | 0.0011039 | 0.0044405 | 0.0044405 | 0.0011039 | 0.0044405 | 0.000601 | 0.0033304
| 3.2. | Tarief reactieve energie
|  | Recht op forfaitaire afname = |  |  |  |  | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 |  |  | 0.484 | [5 empty] | 0.484
|  | Tarief voor overschrijding reactieve energie | EUR/kVarh | E310 | 21% |  | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 |  |  | 0.01545 | [5 empty] | 0.011587
| 3.3. | Tarief voor het niet respecteren van een aanvaard programma | EUR/kWh
4. | Toeslagen
| 4.1. | Lasten niet-gekapitaliseerde pensioenen | EUR/kWh | E840 | 21% |  | 2.93e-05 | 2.93e-05 | 2.93e-05 | 2.93e-05 | 0.0004971 | 0.0004971 | 0.0004971 | 0.0004971 | 0.0004971 | 0.0004971 | 0.0009101 | 0.0009101 | 0.0031685 | 0.0031685 | 0.0009101 | 0.0031685 | 0.0003728 | 0.0023764
| 4.2. | Overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies | EUR/kWh | E890 | 21% |  | 4.7e-06 | 4.7e-06 | 4.7e-06 | 4.7e-06 | 7.9e-05 | 7.9e-05 | 7.9e-05 | 7.9e-05 | 7.9e-05 | 7.9e-05 | 0.0001447 | 0.0001447 | 0.0005037 | 0.0005037 | 0.0001447 | 0.0005037 | 5.93e-05 | 0.0003778
5. | Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller |  | EUR/kW/jaar | E250 | 21% | [15 empty] | 28.32 | 68.77
| (**) | De gepubliceerde tarieven zijn tarieven exclusief BTW. De BTW-percentages die van toepassing zijn, worden vermeld per tariefcomponent.
TOEPASSINGSMODALITEITEN
1. | Tarief gebruik van het net
| 1.1. | Tarief onderschreven en bijkomend vermogen
| (***) | - Definitie onderschreven vermogen in kW
Het werkelijk maximum kwartiervermogen van de laatste 12 maanden, verbruiksmaand inbegrepen.
| (****) | - Hulpvoeding
Bij een hulpvoeding gebeurt de aanrekening op basis van het maximum van de maand piek of 10% van het geïnstalleerd vermogen.
Tarief voor TRLS-hulpvoeding is gelijk aan tarief voor TRLS met piekmeting, met uitzondering van het maximum tarief dat niet van toepassing is op installaties voor hulpvoeding.
Tarief voor LS-hulpvoeding is gelijk aan tarief voor LS met piekmeting, met uitzondering van het maximum tarief dat niet van toepassing is op installaties voor hulpvoeding.
| 1,2, | Tarief voor het systeembeheer
Proportioneel tarief in EUR/kWh ifv afgenomen en geïnjecteerde kWh
| 1,3. | Tarief databeheer
Periodiek tarief per toegangspunt afname en productiemeter. Dit tarief wordt dagnauwkeurig aangerekend en is voor afname functie van het spanningsniveau waarop de klant is aangesloten. Voor afnameklanten op laagspanning is het tarief functie van het meetregime.
2. | Tarief openbare dienstverplichtingen
Proportioneel tarief in EUR/kWh ifv afgenomen kwh
3. | Tarief ondersteunende diensten
| 3.1. | Tarief netverliezen
Proportioneel tarief in EUR/kWh ifv afgenomen en geïnjecteerde kWh
| 3.2. | Tarief reactieve energie
Recht op forfaitaire afname : het weergegeven % is de forfaitaire hoeveelheid reactief in kVARh als % van de totale actieve energie van de betreffende maand.
Voor de kVARh boven dit forfait wordt het tarief reactieve energie aangerekend.
4. | Toeslagen
Proportioneel tarief in EUR/kWh ifv afgenomen en geïnjecteerde kWh
5. | Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller
Het tarief is functie van het door de netgebruiker geïnstalleerd maximaal AC-vermogen (kVA) van de omvormer (bij PV-installaties) of de generator (bij andere installaties). Indien het maximaal AC-vermogen niet gekend is door de distributienetbeheerder in kVA dient het maximaal AC-vermogen uitgedrukt in kW te worden gehanteerd.
6. | DOORVOERTARIEVEN (*)
De gepubliceerde doorvoertarieven zijn enkel geldig bij piekmeting.
Bij niet-piekmeting wordt voor de doorvoertarieven een vermindering van 25% toegekend op alle tariefcomponenten.
7. | (*****) | Exclusief nacht: De uitsluitend nacht meter wordt niet meer aangeboden door de DNB.
8. | ¹Tarieven ook van toepassing voor netgebruikers met een digitale meter.
(https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meters-en-zonnepanelen-dit-moet-je-weten/stap-over-naar-het-nieuwe-nettarief-voor-prosumenten)
9. | Op toegangspunten waarop vraagresponsmaategelen worden ingezet als ondersteunende dienst voor het transmissienetbeheer, wordt in de tarifaire afrekening geen rekening gehouden met de geregistreerde kwartiervermogens (kW) uit de kwartieren tijdens dewelke de transmissienetbeheerder, over de volledige duur van het kwartier of een gedeelte ervan, een activatie- of controletest op de betreffende installatie uitvoerde.