## ELEK Afname
IVERLEK - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst periodieke distributienettarieven geldig vanaf 01/01/2022 t.e.m. 30/06/2022 - Afname
[8 empty] | TRANS HS |  | >26- 36 kV |  | 26-1 kV |  | TRANS-LS | LS |  | PROSUMENTEN MET TERUGDRAAIENDE TELLER | DOORVOER
|  |  |  | Veldnaam | Globalisation code | BTW - % (*) | Type voeding | HOOFDV | HULPV | HOOFDV piekmeting | HOOFDV piekmeting | HOOFDV piekmeting | HULPV piekmeting | piekmeting | piekmeting | zonder piekmeting¹ | LS | 26-1 kV | LS
[7 empty] | Tariefcodes | T01 | T02 | ≥ 5MVA | < 5MVA | T03 | T16 | T17 | T15 | (**) | (**) | T33 | T39
[7 empty] | Type of connection | DIR | EGY |  |  | ILM | MVE | LVA | L6P | (**) | van toepassing op alle TOC's LS(Excl T63**** en T64*****) | DBH | DBL
TER INFO: HOEVEELHEDEN
| kW |  |  | kW_MAX
|  |  |  | FACTOR_kW_MAX |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | FACTOR_AUX_INPUT |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Normale uren / dagverbruik |  | kWh | kWh-HI
| Stille uren / nachtverbruik |  | kWh | kWh_LO
| Stille uren / uitsluitend nachtverbruik |  | kWh | kWh-LOX
| Reactieve energie |  | kVarh | kVarh
1. | Tarief gebruik van het net
| 1.1 | Onderschreven en bijkomend vermogen
| 1.1.1 | Met piekmeting: Trans HS, >26-36 kV, 26 - 1kV
[X * afvlakkingscoëfficient] EUR/kW
+ Y euro / kWhnu (normale uren)
+ Z euro / kWhsu (stille uren en uitsluitend nacht)
met :
|  | X = | EUR/kW/jaar | POWER | E210 | 21% |  | 2.599 | 20.5706 | 2.599 | 20.5706 | 20.5706 | 20.5706 |  |  |  |  | 15.4279
|  | X/12= | EUR/kW/maand |  |  | 21% |  | 0.21658 | 1.7142 | 0.21658 | 1.7142 | 1.7142 | 1.7142 |  |  |  |  | 1.2857
|  | Afvlakkingscoëfficient = | Cte B+[Cte C / (Cte D + kW)] | CTE_B |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
|  |  |  | CTE_C |  |  |  | 796.5 | 796.5 | 796.5 | 796.5 | 796.5 | 796.5 |  |  |  |  | 796.5
|  |  |  | CTE_D |  |  |  | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |  |  |  |  | 885
|  | Y = | EUR/kWh | DAY_CONSUMPTION | E210 | 21% |  |  | 0.0011208 |  | 0.0011208 | 0.0011208 | 0.0011208 |  |  |  |  | 0.0008406
|  | Z = | EUR/kWh | NIGHT_CONSUMPTION | E210 | 21% |  |  | 0.0006222 |  | 0.0006222 | 0.0006222 | 0.0006222 |  |  |  |  | 0.0004667
|  | max som term in X en term Y | EUR/kWh | RISTORNO | E211 | 21% |  |  |  |  | 0.080525 | 0.080525 | [5 empty] | 0.060394
| 1.1.2 | Met piekmeting: Trans LS, LS
X EUR/kW
|  | X = | EUR/kW/jaar | POWER | E210 | 21% | [7 empty] | 12.6927 | 163.5889
|  | X/12= | EUR/kW/maand |  |  | 21% | [7 empty] | 1.0577 | 13.6324
|  | dag | EUR/kWh | DAY_CONSUMPTION | E210 | 21% | [7 empty] | 0.0014718 | 0
|  | nacht | EUR/kWh | NIGHT_CONSUMPTION | E210 | 21% | [7 empty] | 0.000833 | 0
|  | (****) exclusief nacht | EUR/kWh | EXCL_NIGHT_CONSUMPTION | E210 | 21% | [7 empty] | 0.000833 | 0
|  | max som term in X en term in dag | EUR/kWh | RISTORNO | E211 | 21% | [7 empty] | 0.080525 | 0.080525
| 1.1.3 | Zonder piekmeting: LS & Prosumenten met terugdraaiende teller LS
|  | dag | EUR/kWh | DAY_CONSUMPTION | E210 | 21% | [9 empty] | 0.060641 | 0.060641 |  | 0.045481
|  | nacht | EUR/kWh | NIGHT_CONSUMPTION | E210 | 21% | [9 empty] | 0.036385 | 0.036385 |  | 0.027288
|  | (****) exclusief nacht | EUR/kWh | EXCL_NIGHT_CONSUMPTION | E210 | 21% | [9 empty] | 0.036385 | 0.036385
| 1.2. | Tarief systeembeheer | EUR/kWh | SYSTEM_MGMT | E230 | 21% |  | 0.0002004 | 0.0002004 | 0.0002004 | 0.0002004 | 0.0002004 | 0.0002004 | 0.0002004 | 0.000304 | 0.000304 | 0.000304 | 0.0001503 | 0.000228
| 1.3. | Tarief databeheer
|  | Tarief hogere spanningsniveau's (Trans HS, >26-36 kV, 26 - 1kV, Trans LS) | EUR/jaar | DATASERVICE | E280 | 21% |  | 83.86 | 83.86 | 83.86 | 83.86 | 83.86 | 83.86 | 83.86 |  |  |  | 62.9
|  | Tarief laagspanning − meetregime: per kwartier (***) | EUR/jaar | DATASERVICE | E280 | 21% | [8 empty] | 12.51 | 12.51 | 12.51 |  | 9.38
|  | Tarief laagspanning − meetregime: maandelijks/jaarlijks (***) | EUR/jaar | DATASERVICE | E280 | 21% | [8 empty] | 11.53 | 11.53 | 11.53 |  | 8.65
2. | Tarief openbare dienstverplichtingen
|  | dag | EUR/kWh | PUBLIC_SERVICE_MISSIONS | E215 | 21% |  | 0.0001291 | 0.0023133 | 0.0001291 | 0.0023133 | 0.0023133 | 0.0023133 | 0.0033564 | 0.027214 | 0.027214 | 0.027214 | 0.001735 | 0.020411
|  | nacht | EUR/kWh | PUBLIC_SERVICE_MISSIONS | E215 | 21% |  | 0.0001291 | 0.0023133 | 0.0001291 | 0.0023133 | 0.0023133 | 0.0023133 | 0.0033564 | 0.027214 | 0.027214 | 0.027214 | 0.001735 | 0.020411
|  | (****) exclusief nacht | EUR/kWh | PUBLICSERVICEMISSIONS_LOX | E215 | 21% |  |  |  |  | 0.0009253 | 0.0009253 | 0.0009253 | 0.0013426 | 0.010886 | 0.010886 | 0.010886
3. | Tarief ondersteunende diensten
| 3.1. | Tarief netverliezen | EUR/kWh | NETLOSSES | E320 | 21% |  | 0 | 0.000222 | 0 | 0.000222 | 0.000222 | 0.000222 | 0.0002839 | 0.0011376 | 0.0011376 | 0.0011376 | 0.0001665 | 0.0008532
| 3.2. | Tarief reactieve energie
|  | Recht op forfaitaire afname = |  | FACTOR_REACTIVE |  |  |  | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 |  |  |  | 0.484
|  | Tarief voor overschrijding reactieve energie | EUR/kVarh | REACTIVE | E310 | 21% |  | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 |  |  |  | 0.011587
| 3.3. | Tarief voor het niet respecteren van een aanvaard programma | EUR/kWh | NIET VAN TOEPASSING |  | 21%
4. | Toeslagen
| 4.1. | Lasten niet-gekapitaliseerde pensioenen | EUR/kWh | PENSIONS | E840 | 21% |  | 5.9e-06 | 0.0001046 | 5.9e-06 | 0.0001046 | 0.0001046 | 0.0001046 | 0.0001388 | 0.00087 | 0.00087 | 0.00087 | 7.85e-05 | 0.0006525
| 4.2. | Overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies | EUR/kWh | MUNICIPAL_FEES | E890 | 21% |  | 4.5e-06 | 7.94e-05 | 4.5e-06 | 7.94e-05 | 7.94e-05 | 7.94e-05 | 0.0001053 | 0.0006601 | 0.0006601 | 0.0006601 | 5.96e-05 | 0.0004951
5. | Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller |  | EUR/kW/jaar | PV_NETUSE | E250 | 21% | [10 empty] | 64.79
(*) De gepubliceerde tarieven zijn tarieven exclusief BTW. De BTW- percentages die van toepassing zijn, worden vermeld per tariefcomponent. Vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 september 2022 geldt een verlaagd btw-percentage van 6 procent voor huishoudelijke afnemers.
(**) Overzicht Tariefcodes en Type of connection LS zonder piekmeting:
(***) Het tarief databeheer voor de klassieke meter is steeds meetregime "jaarlijks", voor de digitale meter is het tarief databeheer afhankelijk van het gekozen meetregime.
(****) De uitsluitend nacht meter wordt niet meer aangeboden door de DNB. Bestaande klanten met een exclusief nachtmeter behouden uiteraard wel hun rechten.
T63**** is van toepassing voor netgebruikers met decentrale productie <=10kVA en een digitale meter.
T64***** is van toepassing voor netgebruikers met decentrale productie >10kVA en een digitale meter.
Opmerking: Vanaf 01/03/2021 worden, conform publicatie 2021200340 in het Belgisch Staatsblad, prosumenten - waarvoor de meetinrichting dat toelaat - o.b.v. hun bruto-afname i.p.v. hun gecompenseerde afname (aangevuld met het prosumententarief) afgerekend. Indien hun meetinrichting ook pieken registreert worden zij deels o.b.v. hun piek afgerekend, met uitzondering van de prosumenten die over een digitale meter beschikken.
Opmerking: Doorvoertarieven zijn bepaald op 75% van het betrokken netvlak
Opmerking: Op toegangspunten waarop vraagresponsmaategelen worden ingezet als ondersteunende dienst voor het transmissienetbeheer, wordt in de tarifaire afrekening geen rekening gehouden met de geregistreerde kwartiervermogens (kW) uit de kwartieren tijdens dewelke de transmissienetbeheerder, over de volledige duur van het kwartier of een gedeelte ervan, een activatie- of controletest op de betreffende installatie uitvoerde.
¹ Tarieven ook van toepassing voor netgebruikers met een digitale meter.