## ELEK Transm
FLUVIUS ANTWERPEN - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst transmissiekosten geldig vanaf 01/07/2022 t.e.m. 31/12/2022
[8 empty] | TRANS HS |  | >26-36 kV |  | 26-1 kV |  | TRANS-LS | LS |  | PROSUMENTEN MET TERUGDRAAIENDE TELLER | DOORVOER
|  |  |  | Veldnaam | Globalisation code | BTW - % (*) | Type voeding | HOOFDV | HULPV | HOOFDV piekmeting | HOOFDV piekmeting | HOOFDV piekmeting | HULPV piekmeting | piekmeting | piekmeting | zonder piekmeting¹ | LS | 26-1 kV | LS
[7 empty] | Tariefcodes | T01 | T02 | ≥ 5MVA | < 5MVA | T03 | T16 | T17 | T15 | (**) | (**) | T33 | T39
[7 empty] | Type of connection | DIR | EGY |  |  | ILM | MVE | LVA | L6P | (**) | van toepassing op alle TOC's LS(Excl T63**** en T64*****) | DBH | DBL
TER INFO : Hoeveelheden
|  | kW |  | KW_MAX
FACTOR_AUX_INPUT
|  | Normale uren / dagverbruik | kWh | KWH_HI
|  | Stille uren / nachtverbruik | kWh | KWH_LO
|  | Stille uren / Uitsluitend nachtverbruik | kWh | KWH_LOX
A. | Tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur
[X * Y] euro/kW
+ [Z] euro /kWh
met :
|  | X = | EUR/kW/jaar |  |  |  |  | 31.2797 | 31.2797 | 31.2797 | 31.2797 | 31.2797 | 31.2797 | 31.2797 | 31.2797 |  |  | 31.2797
|  | X/12 = | EUR/kW/maand | POWER | E520 | 21% |  | 2.6066 | 2.6066 | 2.6066 | 2.6066 | 2.6066 | 2.6066 | 2.6066 | 2.6066 |  |  | 2.6066
|  |  | gelijktijdigheidscoëfficiënt | FACTOR_KW_MAX |  |  |  | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |  |  | 0.75
|  | dag= | EUR/kWh | DAY_CONSUMPTION | E520 | 21% | [9 empty] | 0.0064297 | 0.0064297 |  | 0.0064297
|  | nacht= | EUR/kWh | NIGHT_CONSUMPTION | E520 | 21% | [9 empty] | 0.0064297 | 0.0064297 |  | 0.0064297
|  | exclusief nacht= | EUR/kWh | EXCL_NIGHT_CONSUMPTION | E520 | 21% | [9 empty] | 0.0064297 | 0.0064297 |  | 0.0064297
B. | Tarief voor het beheer van het elektrisch systeem |  | EUR/kWh | SYSTEM_MGMT | E540 | 21% |  | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.0022869
C. | Tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie |  | EUR/kWh | TENSION_MGT_REACT_POW_TR | E620 | 21% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. | Tarief voor vermogensreserve en blackstart |  | EUR/kWh | FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES | E610 | 21% |  | 0.0006929 | 0.0006929 | 0.0006929 | 0.0006929 | 0.0006929 | 0.0006929 | 0.0006929 | 0.0006929 | 0.0006929 | 0.0006929 | 0.0006929 | 0.0006929
E. | Tarief voor marktintegratie |  | EUR/kWh | INTEGRATION | E550 | 21% |  | 0.0003667 | 0.0003667 | 0.0003667 | 0.0003667 | 0.0003667 | 0.0003667 | 0.0003667 | 0.0003667 | 0.0003667 | 0.0003667 | 0.0003667 | 0.0003667
F. | Toeslagen
| F 1 | ODV - financiering van steunmaatregelen hernieuwbare energie en WKK | EUR/kWh | RENEWABLE_ENERGY_PROD | E975 | 21% |  | 0.000553 | 0.000553 | 0.000553 | 0.000553 | 0.000553 | 0.000553 | 0.000553 | 0.000553 | 0.000553 | 0.000553 | 0.000553 | 0.000553
| F 2 | ODV - financiering van de maatregelen ter bevordering van REG | EUR/kWh | RATIONAL_ENERGY_USE | E910 | 21% |  | 6.28e-05 | 6.28e-05 | 6.28e-05 | 6.28e-05 | 6.28e-05 | 6.28e-05 | 6.28e-05 | 6.28e-05 | 6.28e-05 | 6.28e-05 | 6.28e-05 | 6.28e-05
| F 3 | Toeslag voor de taksen op 'masten' en 'sleuven' | EUR/kWh | MASTEN_SLEUVEN | E905 | 21% |  | 0.0004445 | 0.0004445 | 0.0004445 | 0.0004445 | 0.0004445 | 0.0004445 | 0.0004445 | 0.0004445 | 0.0004445 | 0.0004445 | 0.0004445 | 0.0004445
MAXIMUM
| max som: tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur, voor het beheer van het elektrisch systeem, voor de aanvullende afname van reactieve energie, voor vermogensreserve en blackstart, voor marktintegratie en ODV - financiering maatregelen ter bevordering van REG (A + B + C + D + E + F2) |  | EUR/kWh | RISTORNO | E521 | 21% |  | 0.014195 |  | 0.014195 | 0.014195 | 0.014195 |  | 0.014195 | 0.014195 |  |  | 0.014195
(*) De gepubliceerde tarieven zijn tarieven exclusief BTW. De BTW- percentages die van toepassing zijn, worden vermeld per tariefcomponent. Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 geldt een verlaagd btw-percentage van 6 procent voor huishoudelijke afnemers.
(**) Overzicht Tariefcodes en Type of connection LS zonder piekmeting:
T63**** is van toepassing voor netgebruikers met decentrale productie <=10kVA en een digitale meter.
T64***** is van toepassing voor netgebruikers met decentrale productie >10kVA en een digitale meter.
Opmerking: Vanaf 01/03/2021 worden, conform publicatie 2021200340 in het Belgisch Staatsblad, prosumenten - waarvoor de meetinrichting dat toelaat - o.b.v. hun bruto-afname i.p.v. hun gecompenseerde afname (aangevuld met het prosumententarief) afgerekend. Indien hun meetinrichting ook pieken registreert worden zij deels o.b.v. hun piek afgerekend, met uitzondering van de prosumenten die over een digitale meter beschikken.
Opmerking: Op toegangspunten waarop vraagresponsmaategelen worden ingezet als ondersteunende dienst voor het transmissienetbeheer, wordt in de tarifaire afrekening geen rekening gehouden met de geregistreerde kwartiervermogens (kW) uit de kwartieren tijdens dewelke de transmissienetbeheerder, over de volledige duur van het kwartier of een gedeelte ervan, een activatie- of controletest op de betreffende installatie uitvoerde.
¹ Tarieven ook van toepassing voor netgebruikers met een digitale meter.