## ELEK Afname
GASELWEST - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst periodieke distributienettarieven 2023 - Afname
|  |  | TRANS HS | >26 - 36 kV |  | 26-1 kV | TRANS LS | LS
|  |  |  | AV ≥ 5 MVA | AV < 5MVA |  | piekmeting | piekmeting | klassieke meter | prosumenten met terugdraaiende teller
1 | Tarieven voor het netgebruik *
1.1 | TRANS HS, >26-36 kV, 26-1 kV, TRANS LS - piekmeting
| Toegangsvermogen | EUR/kVA/maand | 1.3483 | 1.3483 | 2.5847 | 2.5847 | 2.2107
| of | EUR/kVA/jaar | 16.1794 | 16.1794 | 31.017 | 31.017 | 26.5285
| Maandpiek | EUR/kW/maand | 1.6489 | 1.6489 | 3.2459 | 3.2459 | 3.0634
| of | EUR/kW/jaar | 19.787 | 19.787 | 38.9504 | 38.9504 | 36.7607
| Tarief voor overschrijding toegangsvermogen | EUR/kW/maand | 2.0224 | 2.0224 | 3.8771 | 3.8771 | 3.3161
| of | EUR/kW/jaar | 24.2691 | 24.2691 | 46.5255 | 46.5255 | 39.7927
1.2 | LS - piekmeting
| Gemiddelde maandpiek | EUR/kW/jaar | [5 empty] | 46.0014
| of | EUR/kW/maand | [5 empty] | 3.8335
| kWh-tarief | EUR/kWh | [5 empty] | 0.01147
1.3 | LS - klassieke meter / prosumenten met terugdraaiende teller
| Vaste term | EUR/jaar | [6 empty] | 115 | 115
| kWh-tarief | EUR/kWh | [6 empty] | 0.034366 | 0.034366
2 | Tarieven voor de aanvullende afname van reactieve energie
| Forfaitair toegelaten hoeveelheid reactieve energie |  | 0.329 | 0.329 | 0.484 | 0.484 | 0.484
| Tarief voor overschrijding forfaitair toegelaten hoeveelheid | EUR/kVArh | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943
3 | Tarieven voor het databeheer
| Hogere spanningsniveaus (Trans HS, >26-36 kV, 26-1 kV, Trans LS) | EUR/jaar | 91.93 | 91.93 | 91.93 | 91.93 | 91.93
| Laagspanning - meetregime: per kwartier | EUR/jaar | [5 empty] | 13.71
| Laagspanning - meetregime: maandelijks/jaarlijks | EUR/jaar | [5 empty] | 12.63 | 12.63 | 12.63
4 | Tarieven voor de openbaredienstverplichtingen
| kWh-tarief normaal | EUR/kWh | 0.0002852 | 0.0002852 | 0.0032085 | 0.0032085 | 0.0046644 | 0.030462 | 0.030462 | 0.030462
| kWh-tarief exclusief nacht | EUR/kWh |  |  |  |  | 0.0023322 | 0.015231 | 0.015231 | 0.015231
5 | Tarieven voor de toeslagen | EUR/kWh | 1.54e-05 | 1.54e-05 | 0.0001416 | 0.0001416 | 0.0002054 | 0.0012607 | 0.0012607 | 0.0012607
6 | Tarieven m.b.t. overige transmissienetkosten | EUR/kWh | 0.0038077 | 0.0038077 | 0.0038077 | 0.0038077 | 0.0038077 | 0.0038077 | 0.0038077 | 0.0038077
7 | Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller ** | EUR/kW/jaar | [7 empty] | 47.22
| Maximumtarief | EUR/kWh | 0.034944 | 0.034944 | 0.087372 | 0.087372 | 0.090516 | 0.19203
| * Aandeel transmissienetkosten in 'Tarieven voor het netgebruik' |  | 66.88% | 66.88% | 33.32% | 33.32% | 13.77% | 15.96% | 16.27% | 16.27%
** Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller
| Opmerkingen | [6 empty] | Maand | Verdeling per maand | Tarief in EUR/kW/maand
[8 empty] | Januari | 3.683% | 1.7393
- | Deze tarieflijst geldt van 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023. | [6 empty] | Februari | 4.546% | 2.1466
- | Deze tarieflijst omvat de tarieven zonder 6% btw. | [6 empty] | Maart | 7.841% | 3.7027
- | Deze tarieflijst omvat de distributienettarieven inclusief de transmissienetkosten. De transmissienetkosten zijn opgenomen onder 'Tarieven voor het netgebruik' (*) | [6 empty] | April | 10.68% | 5.0431
| en 'Tarieven m.b.t. overige transmissienetkosten'. | [6 empty] | Mei | 12.36% | 5.8387
- | De doorvoertarieven bedragen 75% van de tarieven voor de klantengroep waartoe het doorvoerpunt behoort. | [6 empty] | Juni | 12.43% | 5.8675
- | Het aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller wordt per maand aangerekend (volgens de spreiding van de normaal uren zonneschijn in Ukkel **). | [6 empty] | Juli | 12.67% | 5.9841
- | Het maximumtarief is niet van toepassing op 'Tarief voor overschrijding toegangsvermogen', 'Tarieven voor de aanvullende afname van reactieve energie' en 'Tarieven voor het databeheer'. | [6 empty] | Augustus | 12% | 5.6664
- | Het maximumtarief is niet van toepassing voor noodvoedingen, doorvoerpunten, laagspanningsklanten met een klassieke meter en prosumenten met een terugdraaiende teller. | [6 empty] | September | 9.632% | 4.5481
- | Laagspanningsklanten met piekmeting betalen een minimale bijdrage van 115 euro/jaar, ook in het geval het maximumtarief van toepassing is. | [6 empty] | Oktober | 7.023% | 3.3164
- | Prosumenten met piekmeting betalen op basis van hun bruto-afname (en niet langer op basis van hun gecompenseerde afname). Het prosumententarief betalen zij niet. | [6 empty] | November | 4.101% | 1.9366
- | Aanbieders van vraagresponsdiensten krijgen een vrijstelling voor de gemeten kwartierpieken (kW) tijdens activatie- of controletesten die Elia uitvoert in het kader van die vraagresponsdiensten. | [6 empty] | December | 3.029% | 1.4304