{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Servicecataloog 2023 E"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Servicecataloog 2023 E","index":0,"n_rows":24,"n_cols":16,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,20,0],[16,9,17,9],[16,11,17,11],[16,12,17,12],[16,13,17,13],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[11,12,12,12],[16,14,18,14],[16,15,18,15],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,15,14],[13,15,15,15],[11,6,12,6],[11,13,12,13],[11,14,12,14],[11,15,12,15],[13,1,15,1],[13,2,14,2],[13,3,15,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,9,14,9],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[9,9,10,9],[9,12,10,12],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[9,15,10,15],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[6,11,7,11],[6,12,8,12],[6,14,8,14],[6,15,8,15],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,9,8,9],[22,4,22,11],[23,4,23,11],[0,0,0,15],[1,1,1,2],[1,4,2,8],[2,1,2,2],[3,1,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[3,9,3,15],[5,1,5,15],[6,0,17,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4]]}
["Servicecataloog elektriciteit"]
[null,null,null,null,"Dit document omvat de services die een leverancier kan aanbieden op een allocatiepunt op laag- en middenspanning."]
[]
[null,"eigenschappen service",null,null,null,"Benodigde Klantconfiguratie",null,"Klantkeuze",null,"service eigenschappen op basis van klantkeuze"]
[null,"Service ","Service component code ","Beschrijving","Voorwaarden","Meteropstelling","Lokale productie?","Meetregime ","Time of Use","Facturatie-frequentie","Informatie-frequentie","Meetwaarde: metering/billing","Aanvraagproces","Kosten (Eenmalige & recurrente)","Consequenties van service","Einde service"]
[null,"Elektriciteit"]
["Leveringsmarkt kleinverbruik","Zuivere afname","SC_OFFTAKE","Een klant zonder lokale productie krijgt standaard de service 'Zuivere afname' toegewezen.  ","Enkel mogelijk indien er geen lokale productie is op het HeadPoint. Keuze voor SMR3 vereist een communicerende digitale meter.","Klassieke meter\n","Nee","MR1","TH, DNT","Jaarfacturatie","Jaarlijks","Metering: MA+\nGridfee: MA+","NVT","Klassieke meter valt standaard (gratis) in deze service",null,"Bij plaatsing lokale productie of keuze voor andere service."]
[null,null,null,null,null,"Digitale meter\n","Nee","SMR1 (1)","TH, DNT","Jaar- of maandfacturatie","Maandelijks (2)\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,"SMR3 ","TH, DNT",null,"Maandelijks","Metering: MA+ 15'\nGridfee: MA+",null,"Gratis (indien digitale meter aanwezig) 1 euro hogere recurrente jaarkost tov SMR1"]
[null,"Zuivere afname voor Vermarkting Regelbare Toepassingen",null,"Service voor klanten die een apart leveringscontract willen afsluiten voor het laadverbruik van hun elektrisch voertuig. Hierbij wordt een extra toegangspunt (HP) gecreeërd dat in onderliggende service Zuivere afname wordt geplaatst (geen injectiecontract mogelijk).","Enkel mogelijk voor toepassing opladen elektrische voertuigen.","Digitale meter","Nee","SMR1","TH, DNT","Jaar- of maandfacturatie","Maandelijks (2)\n","Metering : MA+ (en eventueel MA-) naast aparte MA+ voor 2de HP\nGridfee:  MA+ (en eventueel MA-) naast aparte MA+ voor 2de HP","Klant belt in via De Stroomlijn voor plaatsing meter, EAN wordt gecreëerd bij offertering (cfr. Normale move-in proces)","Kost plaatsing 2e meter https://www.fluvius.be/nl/tarieven-van-fluvius  Extra tarief databeheer voor Service vermarkting regelbare toepassingen. De hoofdmeter wordt gratis digitaal gemaakt als dit nog niet het geval was. 1 euro hogere recurrente jaarkost  voor SMR3 tov SMR1","Geen verrekening met lokale productie op niveau van meter 'hoofdafname' mogelijk voor EV. Geen vehicle2grid contract (injectiecontract op niveau van 2e meter) mogelijk.","Klant neemt contact met Fluvius om de service te beëindigen. Fluvius brengt het volledige verbruik opnieuw onder 1 EAN onder."]
[null,null,null,null,null,null,"Nee","SMR3","TH, DNT",null,"Maandelijks","Metering: 2 aparte MA+ 15'\nGridfee: 2 aparte MA+"]
[null,"Compensatie ","SC_COMPOFF","Het 'compensatieprincipe' of 'principe van de terugdraaiende teller' is enkel van toepassing bij historische (geen nieuwe) PV installaties jonger dan 15 jaar, die nog geen digitale meter hebben. Zowel de leverings- als de nettarieven (en bijdragen/heffingen) worden toegepast op de gecompenseerde volumes. Deze service is uitdovend.\n\n","Compensatie:\nLokale Productie <= 10kVA\n indien lokale productie en geen bidirectionele/digitale meter aanwezig","Klassieke meter\n","Ja","MR1 ","TH, DNT","Jaarfacturatie","Jaarlijks\n","Metering: CMA+ (A+ minus A- afgetopt op nul)\nGridfee: CMA+","Bestaande service, er kan nooit worden teruggegaan naar Compensatie.","NVT","Geen vermarkting (verkoop) van injectie mogelijk.\nProsumententarief wordt aangerekend.","De service kan enkel worden beëindigd door een keuze voor een andere service."]
[]
[null,"Beperkte vermarkting Injectie","SC_OFFINJE","Standaard service voor alle bidirectionele/digitale meter klanten met PV en nieuwe prosumenten vanaf januari 2021. Zowel de leverings- als de nettarieven worden toegepast op de werkelijke volumes afgenomen van het distributienet. \nAfname en injectie zitten in 1 leveringscontract, bij dezelfde leverancier.\nDe afnameleverancier heeft een wettelijke verplichting om (naast het contract obv afnamevolumes) ook een contract aan te bieden om de injectie op te kopen","Lokale Productie <= 10 kVA (kleinverbruik = aansluitvermogen <56 kVA)\nA+ en A- hebben hetzelfde meetregime en dezelfde facturatiefrequentie. \nBidirectionele/Digitale meter aanwezig.\n","Digitale meter","Ja","SMR1 ","TH, DNT","Jaar- of maandfacturatie","Maandelijks (2)\n","Metering: MA+ & MA-\nGridfee: MA+","NVT (standaard service - automatische kanteling)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEr kan een mail naar MAKI vanuit klant of leverancier gezonden worden","NVT\nGratis bij keuze",null,"De service kan enkel worden beëindigd door een keuze voor een andere service."]
[null,null,null,null,null,null,null,"SMR3 ","TH, DNT",null,"Maandelijks","Metering: MA+ & MA- 15'\nGridfee: MA+"]
[null,null,null,null,"Lokale productie >10 kVA\n (kleinverbruik = aansluitvermogen <56 kVA)","Digitale meter","Ja","SMR3","TH, DNT","Jaar- of maandfacturatie","Maandelijks","Metering: MA+ & MA- 15'\nGridfee: MA+","Er kan een mail naar marktwerking@fluvius.be vanuit klant of leverancier gezonden worden"]
[null,"(Zuivere) Vermarkting Injectie","SC_COMMOFF\nSC_COMMINJ","Een prosument kan ervoor kiezen om zijn injectie bij een andere leverancier dan deze van zijn afname te vermarkten. Hierbij wordt het afname allocatiepunt in de service Zuivere Afname geplaatst. \n\n","Lokale Productie <= 10 kVA\n(kleinverbruik = aansluitvermogen <56 kVA)\nA+ en A- hebben hetzelfde dezelfde facturatiefrequentie, ander meetregime kan. Bij keuze klant. Digitale meter aanwezig.  Bij keuze klant en/of onmogelijkheid om injectiecontract af te sluiten kan de injectie opgekocht worden door de DNB.\n\n","Digitale meter","Ja","SMR1 ","TH, DNT","Jaar- of maandfacturatie","Maandelijks (2)\n","Marktberichten voor zowel  de injectieleverancier als de afnameleverancier  \n\nafname (Metering: MA+\nGridfee: MA+) \nInjectie (Metering: MA-\nGridfee: MA-) ","gestructureerde mail naar marktwerking @fluvius.be","Gratis",null,"via marktberichten"]
[null,null,null,null,null,null,null,"SMR3","TH, DNT",null,"Maandelijks"]
[null,null,null,null,"Lokale productie >10  kVA\n(kleinverbruik = aansluitvermogen <56 kVA)","Digitale meter","Ja","SMR3 ","TH, DNT","Jaar- of maandfacturatie","Maandelijks",null,"melding DCP>10 (of uitbreiding installatie) en studie DNB, Als die studie positief is zal dat punt automatisch in BVI terecht komen. Nadien kan die klant (leverancier) dan via mail aanvraag doen voor ZVI","Periodieke kosten voor productiemeter idem als grootverbruik AMR PV>10 "]
["Leveringsmarkt grootverbruik (AMR)","Zuivere afname",null,"Standaard service.\n\nKlanten met lokale productie (> 10kVA) komen voor hun afname automatisch onder de service zuivere afname. Voor injectie onder de service zuivere vermarkting injectie.\n\n",null,"AMR","Niet verplicht","Continu uitgelezen",null,"Maandfacturatie","Dagelijks","Metering: 15' waarden (definitief), dagvolumes. \nBilling: op basis van maandvolumes"]
[null,"(Zuivere) Vermarkting Injectie",null,"Injectie van klanten met lokale productie (> 10kVA) \nAparte HP’s voor afname en injectie.\n\nKlanten met lokale productie (<= 10 kVA)  kunnen ook kiezen voor de service zuivere vermarkting van injectie",null,"AMR","Ja","Continu uitgelezen",null,"Maandfacturatie","Dagelijks","Metering: '15 waarden, dagvolumes, MA+ & MA- op aparte EAN's\n","De klant (leverancier) kan via mail aanvraag doen voor ZVI via gestructureerde mail naar marktwerking @fluvius.be"]
[]
[null,null,null,null,"(1) Digitale meters met budgetmeterfunctionaliteit vallen onder deze categorie"]
[null,null,null,null,"(2) De informatiefrequentie voor digitale meters met SMR1 wordt stelselmatig omgezet van jaarlijks naar maandelijks vanaf medio 2023 tot april 2024. \nDe modaliteiten zijn terug te vinden op de website van Fluvius. "]