## ELEK Afname
PBE - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst periodieke distributienettarieven 2024 - Afname
|  |  | TRANS HS | >26 - 36 kV |  | 26-1 kV | TRANS LS | LS
|  |  |  | AV ≥ 5 MVA | AV < 5MVA |  | piekmeting | piekmeting | klassieke meter | prosumenten met terugdraaiende teller
1 | Tarieven voor het netgebruik *
1.1 | TRANS HS, >26-36 kV, 26-1 kV, TRANS LS - piekmeting
| Toegangsvermogen | EUR/kVA/maand | 1.1457 | 1.1457 | 2.7858 | 2.7858 | 3.8629
| of | EUR/kVA/jaar | 13.748 | 13.748 | 33.4295 | 33.4295 | 46.3552
| Maandpiek | EUR/kW/maand | 1.2786 | 1.2786 | 3.6101 | 3.6101 | 5.147
| of | EUR/kVA/jaar | 15.343 | 15.343 | 43.3215 | 43.3215 | 61.7635
| Tarief voor overschrijding toegangsvermogen | EUR/kW/maand | 1.7185 | 1.7185 | 4.1787 | 4.1787 | 5.7944
| of | EUR/kVA/jaar | 20.6221 | 20.6221 | 50.1443 | 50.1443 | 69.5329
1.2 | LS - piekmeting
| Gemiddelde maandpiek | EUR/kW/jaar | [5 empty] | 53.3896
| of | EUR/kW/maand | [5 empty] | 4.4491
| kWh-tarief | EUR/kWh | [5 empty] | 0.013933
1.3 | LS - klassieke meter / prosumenten met terugdraaiende teller
| Vaste term | EUR/jaar | [6 empty] | 133.47 | 133.47
| kWh-tarief | EUR/kWh | [6 empty] | 0.046168 | 0.046168
2 | Tarieven voor de aanvullende afname van reactieve energie
| Forfaitair toegelaten hoeveelheid reactieve energie |  | 0.329 | 0.329 | 0.484 | 0.484 | 0.484
| Tarief voor overschrijding forfaitair toegelaten hoeveelheid | EUR/kVArh | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943
3 | Tarieven voor het databeheer
| Hogere spanningsniveaus (Trans HS, >26-36 kV, 26-1 kV, Trans LS) | EUR/jaar | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73
| Laagspanning - meetregime: per kwartier | EUR/jaar | [5 empty] | 14.28
| Laagspanning - meetregime: maandelijks/jaarlijks | EUR/jaar | [5 empty] | 13.16 | 13.16 | 13.16
4 | Tarieven voor de openbaredienstverplichtingen
| kWh-tarief normaal | EUR/kWh | 0.0002804 | 0.0002804 | 0.003892 | 0.003892 | 0.0041765 | 0.021536 | 0.021536 | 0.021536
| kWh-tarief exclusief nacht | EUR/kWh |  |  |  |  | 0.0025059 | 0.012922 | 0.012922 | 0.012922
5 | Tarieven voor de toeslagen | EUR/kWh | 5.51e-05 | 5.51e-05 | 0.0008794 | 0.0008794 | 0.0009437 | 0.0044653 | 0.0044653 | 0.0044653
6 | Tarieven m.b.t. overige transmissienetkosten | EUR/kWh | 0.0045149 | 0.0045149 | 0.0045149 | 0.0045149 | 0.0045149 | 0.0045149 | 0.0045149 | 0.0045149
7 | Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller ** | EUR/kW/jaar | [7 empty] | 51.8
| Maximumtarief | EUR/kWh | 0.034944 | 0.034944 | 0.087372 | 0.087372 | 0.090516 | 0.19203
| * Aandeel transmissienetkosten in 'Tarieven voor het netgebruik' |  | 56.09% | 56.09% | 24.63% | 24.63% | 18.63% | 15.27% | 15.72% | 15.72%
** Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller
| Opmerkingen | [6 empty] | Maand | Verdeling per maand | Tarief in EUR/kW/maand
[8 empty] | Januari | 3.683% | 1.908
- | Deze tarieflijst geldt van 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2024. | [6 empty] | Februari | 4.546% | 2.3548
- | Deze tarieflijst omvat de tarieven zonder btw. | [6 empty] | Maart | 7.841% | 4.0619
- | Deze tarieflijst omvat de distributienettarieven inclusief de transmissienetkosten. De transmissienetkosten zijn opgenomen onder 'Tarieven voor het netgebruik' (*) | [6 empty] | April | 10.68% | 5.5322
| en 'Tarieven m.b.t. overige transmissienetkosten'. | [6 empty] | Mei | 12.36% | 6.405
- | De doorvoertarieven bedragen 75% van de tarieven voor de klantengroep waartoe het doorvoerpunt behoort. | [6 empty] | Juni | 12.43% | 6.4366
- | Het aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller wordt per maand aangerekend (volgens de spreiding van de normaal uren zonneschijn in Ukkel **). | [6 empty] | Juli | 12.67% | 6.5646
- | Het maximumtarief is niet van toepassing op 'Tarief voor overschrijding toegangsvermogen', 'Tarieven voor de aanvullende afname van reactieve energie' en 'Tarieven voor het databeheer'. | [6 empty] | Augustus | 12% | 6.216
- | Het maximumtarief is niet van toepassing voor noodvoedingen, doorvoerpunten, laagspanningsklanten met een klassieke meter en prosumenten met een terugdraaiende teller. | [6 empty] | September | 9.632% | 4.9892
- | Laagspanningsklanten met piekmeting betalen een minimale bijdrage van 133,47 euro/jaar, ook in het geval het maximumtarief van toepassing is. | [6 empty] | Oktober | 7.023% | 3.6381
- | Prosumenten met piekmeting betalen op basis van hun bruto-afname (en niet langer op basis van hun gecompenseerde afname). Het prosumententarief betalen zij niet. | [6 empty] | November | 4.101% | 2.1244
- | Aanbieders van vraagresponsdiensten krijgen een vrijstelling voor de gemeten kwartierpieken (kW) tijdens activatie- of controletesten die Elia uitvoert in het kader van die vraagresponsdiensten. | [6 empty] | December | 3.029% | 1.5692