## ELEK Afname
SIBELGAS - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst periodieke distributienettarieven 2024 - Afname
|  |  | TRANS HS | >26 - 36 kV |  | 26-1 kV | TRANS LS | LS
|  |  |  | AV ≥ 5 MVA | AV < 5MVA |  | piekmeting | piekmeting | klassieke meter | prosumenten met terugdraaiende teller
1 | Tarieven voor het netgebruik *
1.1 | TRANS HS, >26-36 kV, 26-1 kV, TRANS LS - piekmeting
| Toegangsvermogen | EUR/kVA/maand | 1.4905 | 1.4905 | 1.9179 | 1.9179 | 1.7939
| of | EUR/kVA/jaar | 17.8856 | 17.8856 | 23.0152 | 23.0152 | 21.5264
| Maandpiek | EUR/kW/maand | 1.6375 | 1.6375 | 2.7442 | 2.7442 | 2.8281
| of | EUR/kVA/jaar | 19.6505 | 19.6505 | 32.931 | 32.931 | 33.9367
| Tarief voor overschrijding toegangsvermogen | EUR/kW/maand | 2.2357 | 2.2357 | 2.8769 | 2.8769 | 2.6908
| of | EUR/kVA/jaar | 26.8284 | 26.8284 | 34.5228 | 34.5228 | 32.2896
1.2 | LS - piekmeting
| Gemiddelde maandpiek | EUR/kW/jaar | [5 empty] | 43.879
| of | EUR/kW/maand | [5 empty] | 3.6566
| kWh-tarief | EUR/kWh | [5 empty] | 0.011599
1.3 | LS - klassieke meter / prosumenten met terugdraaiende teller
| Vaste term | EUR/jaar | [6 empty] | 109.7 | 109.7
| kWh-tarief | EUR/kWh | [6 empty] | 0.036157 | 0.036157
2 | Tarieven voor de aanvullende afname van reactieve energie
| Forfaitair toegelaten hoeveelheid reactieve energie |  | 0.329 | 0.329 | 0.484 | 0.484 | 0.484
| Tarief voor overschrijding forfaitair toegelaten hoeveelheid | EUR/kVArh | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943
3 | Tarieven voor het databeheer
| Hogere spanningsniveaus (Trans HS, >26-36 kV, 26-1 kV, Trans LS) | EUR/jaar | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73
| Laagspanning - meetregime: per kwartier | EUR/jaar | [5 empty] | 14.28
| Laagspanning - meetregime: maandelijks/jaarlijks | EUR/jaar | [5 empty] | 13.16 | 13.16 | 13.16
4 | Tarieven voor de openbaredienstverplichtingen
| kWh-tarief normaal | EUR/kWh | 0.0003415 | 0.0003415 | 0.0039807 | 0.0039807 | 0.0045729 | 0.030901 | 0.030901 | 0.030901
| kWh-tarief exclusief nacht | EUR/kWh |  |  |  |  | 0.0027438 | 0.01854 | 0.01854 | 0.01854
5 | Tarieven voor de toeslagen | EUR/kWh | 4.16e-05 | 4.16e-05 | 0.0002121 | 0.0002121 | 0.0002436 | 0.0015225 | 0.0015225 | 0.0015225
6 | Tarieven m.b.t. overige transmissienetkosten | EUR/kWh | 0.0057101 | 0.0057101 | 0.0057101 | 0.0057101 | 0.0057101 | 0.0057101 | 0.0057101 | 0.0057101
7 | Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller ** | EUR/kW/jaar | [7 empty] | 50.19
| Maximumtarief | EUR/kWh | 0.034944 | 0.034944 | 0.087372 | 0.087372 | 0.090516 | 0.19203
| * Aandeel transmissienetkosten in 'Tarieven voor het netgebruik' |  | 74.44% | 74.44% | 32.88% | 32.88% | 19.91% | 16.97% | 17.45% | 17.45%
** Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller
| Opmerkingen | [6 empty] | Maand | Verdeling per maand | Tarief in EUR/kW/maand
[8 empty] | Januari | 3.683% | 1.8487
- | Deze tarieflijst geldt van 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2024. | [6 empty] | Februari | 4.546% | 2.2816
- | Deze tarieflijst omvat de tarieven zonder btw. | [6 empty] | Maart | 7.841% | 3.9356
- | Deze tarieflijst omvat de distributienettarieven inclusief de transmissienetkosten. De transmissienetkosten zijn opgenomen onder 'Tarieven voor het netgebruik' (*) | [6 empty] | April | 10.68% | 5.3603
| en 'Tarieven m.b.t. overige transmissienetkosten'. | [6 empty] | Mei | 12.36% | 6.2059
- | De doorvoertarieven bedragen 75% van de tarieven voor de klantengroep waartoe het doorvoerpunt behoort. | [6 empty] | Juni | 12.43% | 6.2366
- | Het aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller wordt per maand aangerekend (volgens de spreiding van de normaal uren zonneschijn in Ukkel **). | [6 empty] | Juli | 12.67% | 6.3605
- | Het maximumtarief is niet van toepassing op 'Tarief voor overschrijding toegangsvermogen', 'Tarieven voor de aanvullende afname van reactieve energie' en 'Tarieven voor het databeheer'. | [6 empty] | Augustus | 12% | 6.0228
- | Het maximumtarief is niet van toepassing voor noodvoedingen, doorvoerpunten, laagspanningsklanten met een klassieke meter en prosumenten met een terugdraaiende teller. | [6 empty] | September | 9.632% | 4.8342
- | Laagspanningsklanten met piekmeting betalen een minimale bijdrage van 109,7 euro/jaar, ook in het geval het maximumtarief van toepassing is. | [6 empty] | Oktober | 7.023% | 3.525
- | Prosumenten met piekmeting betalen op basis van hun bruto-afname (en niet langer op basis van hun gecompenseerde afname). Het prosumententarief betalen zij niet. | [6 empty] | November | 4.101% | 2.0584
- | Aanbieders van vraagresponsdiensten krijgen een vrijstelling voor de gemeten kwartierpieken (kW) tijdens activatie- of controletesten die Elia uitvoert in het kader van die vraagresponsdiensten. | [6 empty] | December | 3.029% | 1.5204