## Premie relighting newlighting
BEREKENINGSBLAD OM RELIGHTING EN NEWLIGHTING PREMIES AAN TE VRAGEN
CONTACTGEGEVENS AANVRAGER
volgnummer of naam project (indien van toepassing)
Naam aanvrager (bedrijf / instelling)
Adres
Straat + nummer
Postcode + woonplaats
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Installatieadres (indien verschillend van adres aanvrager)
Straat + nummer
Postcode + woonplaats
SELECTIE RUIMTE / PROJECT
Betreft het een project met afwezigheidsdetectie (uitschakeling/terugdimming)? | [6 empty] | Betreft het een relighting project met of zonder daglichtsturing (dimmen of schakelen)?
OUTPUT
[6 empty] | type ruimte: | type lighting:
Pinst |  | W |  |  |  | Geen afwezigheidsdetectie | Geen daglichtsturing |  |  | Subsidie: | 0
Pstreef | #DIV/0! | W |  |  |  | Afwezigheidsdetectie | Daglichtsturing |  |  | tekst:
2
Ustreef | #DIV/0! | [6 empty] | factor: | factor subsidie: | Besparing in kWh primair per jaar: | [5 empty] | maximum subsidie: |  |  | factor
Ubereikt | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 1.5 | [6 empty] | 1 | € | 15000 | 100
NPDstreef | #DIV/0! | W/m².100lux | [7 empty] | Besparing: | #DIV/0! | kWh primair
NPDfinaal | #VALUE! | W/m².100lux
INFORMATIE ENKEL VOOR DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER:
Besparing in kWh primair per jaar:
BEREKENINGEN
Atot | 0 | m² | <ρ> | #DIV/0! | % | Aa<Ea,f> | 0 | Aa | 0 | m² | (Uluminaire)i | 0 | X | #DIV/0!
ATA | 0 | m² | <ρTA> | #DIV/0! | % | Ab<Eb,f> | 0 | Ab | 0 | m² | LORstreef | 0.9 | Ustreef_ber | #DIV/0!
AnTA | 0 | m² | <ρnTA> | 0 | % | Ac<Ec,f> | 0 | Ac | 0 | m² | hsys | 100
PROJECTGEGEVENS
branduren per jaar |  | uren
Taakoppervlakken
[6 empty] | Nr | Aard* | Opp (m²) | Enorm | Efinaal (lx) | r (%) | Opp*Efinaal | Opp*ρ |  |  |  |  | # |  |  | Legende
Pinst |  | W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Φarm1 |  | lm |  | LORarm1 | 0
|  |  | Bereik ρ: 1% tot 100% |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Φarm2 |  | lm |  | LORarm2 | 0 | *Aard
Apl |  | m² | ρpl |  | % | 3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Φarm3 |  | lm |  | LORarm3 | 0 | a | taakoppervlak dat met de vloer samenvalt of een transparant
Am |  | m² | ρm |  | % | 4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Φarm4 |  | lm |  | LORarm4 | 0 | b | berekeningsvlak parallel met de vloer
Avl |  | m² | ρvl |  | % | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Φarm5 |  | lm |  | LORarm5 | 0 | c | voorbeeld: standaard berekeningsvlak in landschapskantoren
[6 empty] | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Φarm6 |  | lm |  | LORarm6 | 0 |  | (werkvlak parallel met de vloer)
Behoudsfactor (MF) | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Φarm7 |  | lm |  | LORarm7 | 0 | b | taakoppervlak dat met de muur samenvalt of een transparant
[6 empty] | 8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Φarm8 |  | lm |  | LORarm8 | 0 |  | berekeningsvlak parallel met de muur
Aantal identieke ruimtes | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Φarm9 |  | lm |  | LORarm9 | 0 |  | voorbeeld: een verlichte muur in een museum
[6 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Φarm10 |  | lm |  | LORarm10 | 0 | c | taakoppervlak samenvallend met een vlak van ingebracht meubilair
RESULTAAT PREMIE | [11 empty] | 0 | 0 |  | Φarm11 |  | lm |  | LORarm11 | 0 |  | voorbeeld: taakoppervlakken van ingevoerde rekken in een warenhuis
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm12 |  | lm |  | LORarm12 | 0
Pinst |  | W | [9 empty] | 0 | 0 |  | Φarm13 |  | lm |  | LORarm13 | 0 | Pinst | Geïnstalleerd systeemvermogen van de nieuwe
Pstreef |  | W | [9 empty] | 0 | 0 |  | Φarm14 |  | lm |  | LORarm14 | 0 |  | of vernieuwde verlichtingsinstallatie
Subsidie |  | € | [9 empty] | 0 | 0 |  | Φarm15 |  | lm |  | LORarm15 | 0 | Pstreef | Maximum toegelaten vermogen (W)
Subsidie alle identieke ruimtes |  | € | [9 empty] | 0 | 0 |  | Φarm16 |  | lm |  | LORarm16 | 0
Gelieve alle data in te voeren | [11 empty] | 0 | 0 |  | Φarm17 |  | lm |  | LORarm17 | 0 | Apl | Totale oppervlakte van het plafond (m²)
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm18 |  | lm |  | LORarm18 | 0 | Am | Totale oppervlakte van de muur (m²)
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm19 |  | lm |  | LORarm19 | 0 | Avl | Totale oppervlakte van de vloer (m²)
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm20 |  | lm |  | LORarm20 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm21 |  | lm |  | LORarm21 | 0 | ρpl | Gemiddelde reflectiecoëfficiënt van het plafond (%) Bereik van 0% tot 100%
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm22 |  | lm |  | LORarm22 | 0 | ρm | Gemiddelde reflectiecoëfficiënt van de muren (%) Bereik van 0% tot 100%
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm23 |  | lm |  | LORarm23 | 0 | ρvl | Gemiddelde reflectiecoëfficiënt van de vloer (%) Bereik van 0% tot 100%
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm24 |  | lm |  | LORarm24 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm25 |  | lm |  | LORarm25 | 0 | Efinaal | Waarde uit berekeningsprogramma: De bereikte verlichtingssterkte
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm26 |  | lm |  | LORarm26 | 0 |  | op het taakoppervlak [lux]
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm27 |  | lm |  | LORarm27 | 0 | r (%) | Reflectiecoëfficiënt van het bijhorend taakoppervlak
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm28 |  | lm |  | LORarm28 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm29 |  | lm |  | LORarm29 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm30 |  | lm |  | LORarm30 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm31 |  | lm |  | LORarm31 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm32 |  | lm |  | LORarm32 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm33 |  | lm |  | LORarm33 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm34 |  | lm |  | LORarm34 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm35 |  | lm |  | LORarm35 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm36 |  | lm |  | LORarm36 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm37 |  | lm |  | LORarm37 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm38 |  | lm |  | LORarm38 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm39 |  | lm |  | LORarm39 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm40 |  | lm |  | LORarm40 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm41 |  | lm |  | LORarm41 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm42 |  | lm |  | LORarm42 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm43 |  | lm |  | LORarm43 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm44 |  | lm |  | LORarm44 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm45 |  | lm |  | LORarm45 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm46 |  | lm |  | LORarm46 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm47 |  | lm |  | LORarm47 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm48 |  | lm |  | LORarm48 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm49 |  | lm |  | LORarm49 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm50 |  | lm |  | LORarm50 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm51 |  | lm |  | LORarm51 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm52 |  | lm |  | LORarm52 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm53 |  | lm |  | LORarm53 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm54 |  | lm |  | LORarm54 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm55 |  | lm |  | LORarm55 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm56 |  | lm |  | LORarm56 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm57 |  | lm |  | LORarm57 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm58 |  | lm |  | LORarm58 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm59 |  | lm |  | LORarm59 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm60 |  | lm |  | LORarm60 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm61 |  | lm |  | LORarm61 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm62 |  | lm |  | LORarm62 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm63 |  | lm |  | LORarm63 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm64 |  | lm |  | LORarm64 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm65 |  | lm |  | LORarm65 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm66 |  | lm |  | LORarm66 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm67 |  | lm |  | LORarm67 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm68 |  | lm |  | LORarm68 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm69 |  | lm |  | LORarm69 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm70 |  | lm |  | LORarm70 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm71 |  | lm |  | LORarm71 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm72 |  | lm |  | LORarm72 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm73 |  | lm |  | LORarm73 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm74 |  | lm |  | LORarm74 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm75 |  | lm |  | LORarm75 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm76 |  | lm |  | LORarm76 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm77 |  | lm |  | LORarm77 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm78 |  | lm |  | LORarm78 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm79 |  | lm |  | LORarm79 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm80 |  | lm |  | LORarm80 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm81 |  | lm |  | LORarm81 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm82 |  | lm |  | LORarm82 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm83 |  | lm |  | LORarm83 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm84 |  | lm |  | LORarm84 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm85 |  | lm |  | LORarm85 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm86 |  | lm |  | LORarm86 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm87 |  | lm |  | LORarm87 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm88 |  | lm |  | LORarm88 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm89 |  | lm |  | LORarm89 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm90 |  | lm |  | LORarm90 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm91 |  | lm |  | LORarm91 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm92 |  | lm |  | LORarm92 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm93 |  | lm |  | LORarm93 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | Φarm94 |  | lm |  | LORarm94 | 0