## ELEK Afname
Fluvius Imewo - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst periodieke distributienettarieven 2026 - Afname
|  |  | Btw | Slim Fast | Glob. Code | Edielnaam | >26-36 kV |  | >1-26 kV |  | ≤1 kV | Laagspanningsnet
[7 empty] | 26-36 kV-post | 26-36 kV-net | 1-26 kV-post | 1-26 kV-net | distributie cabine | piekmeting | analoge meter | prosumenten met terugdraaiende meter
Tariefcodes
| Normaal tarief | [5 empty] | C90 | C92 | C01 | C03 | C17 | C09 | K09 | K81
| Noodvoeding (geen maximumtarief) | [7 empty] | C02 | C16 | C72 | C85
| Doorvoer (-25%) | [8 empty] | C33 |  | C39
| Afname+Injectie PV <= 10 kVA | [10 empty] | C63 | K63
| Afname+Injectie PV > 10 kVA | [10 empty] | C64 | K64
| Vrijstaande stationaire energieopslagsystemen | [5 empty] | C95 | C96 | C05 | C06 | C15 | C18
1 | Tarieven voor het netgebruik *1
1.1 | Afnameklanten op 26-36 kV, 1-26 kV en distributiecabine
| Toegangsvermogen | EUR/kVA/maand | 21% | D | E293 | D_E293_VDZ | 3.2898 | 3.0088 | 3.2898 | 3.0088 | 4.2807
| of | EUR/kVA/jaar |  |  |  |  | 39.4778 | 36.1059 | 39.4778 | 36.1059 | 51.3688
| Maandpiek | EUR/kW/maand | 21% | D | E290 | D_E290_VDZ | 3.8727 | 4.5191 | 3.8727 | 4.5191 | 6.6425
| of | EUR/kW/jaar |  |  |  |  | 46.4718 | 54.2289 | 46.4718 | 54.2289 | 79.7104
| Tarief voor overschrijding toegangsvermogen | EUR/kW/maand | 21% | D | E294 | D_E294_VDZ | 4.9347 | 4.5132 | 4.9347 | 4.5132 | 6.4211
| of | EUR/kW/jaar |  |  |  |  | 59.2167 | 54.1589 | 59.2167 | 54.1589 | 77.0532
1.2 | Afnameklanten op laagspanningsnet met piekmeting
| Gemiddelde maandpiek | EUR/kW/jaar | 21% | D | E290 | D_E290_VDZ | [5 empty] | 54.201
| of | EUR/kW/maand | [9 empty] | 4.5167
| kWh-tarief | EUR/kWh | 21% | D | E291 | D_E291_QPZ | [5 empty] | 0.025931
1.3 | Afnameklanten op laagspanningsnet met analoge (terugdraaiende) meter
| Vaste term | EUR/jaar | 21% | D | E292 | D_E292_BDZ | [6 empty] | 135.5 | 135.5
| kWh-tarief | EUR/kWh | 21% | D | E291 | D_E291_QNZ | [6 empty] | 0.057603 | 0.057603
2 | Tarieven voor de aanvullende afname van reactieve energie
| Tarief voor overschrijding forfaitair toegelaten hoeveelheid | EUR/kVArh | 21% | D | E310 | D_E310_QOZ | 0.013415 | 0.013415 | 0.013415 | 0.013415 | 0.013415
3 | Tarieven voor het databeheer
| 26-36 kV, 1-26 kV, distributiecabine | EUR/jaar | 21% | D | E280 | D_E280_BDZ | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65
| Laagspanningnet | EUR/jaar | 21% | D | E280 | D_E280_BDZ | [5 empty] | 17.85 | 17.85 | 17.85
4 | Tarieven voor de openbaredienstverplichtingen *2
| kWh-tarief normaal | EUR/kWh | 21% | D | E215 | D_E215_QOH / L | 0.0003588 | 0.0037033 | 0.0003588 | 0.0037033 | 0.0044406 | 0.02492 | 0.02492 | 0.02492
| kWh-tarief exclusief nacht | EUR/kWh | 21% | D | E215 | D_E215_QOX |  |  |  |  | 0.0035525 | 0.019936 | 0.019936 | 0.019936
5 | Tarieven voor de toeslagen *3 | EUR/kWh | 21% | D | E801 | D_E801_QOZ | 1.69e-05 | 0.0002193 | 1.69e-05 | 0.0002193 | 0.0002624 | 0.0014355 | 0.0014355 | 0.0014355
6 | Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller *4 | EUR/kW/jaar | 21% | D | E250 | D_E250_BDZ | [7 empty] | 56.72
| Maximumtarief | EUR/kWh | 21% | D | E298 | D_E298_QOZ | 0.059632 | 0.15081 | 0.059632 | 0.15081 | 0.15574 | 0.32762
Informative quantities
| Toegangsvermogen |  |  |  | E055 | Q_A_E055_KVA
| Maandpiek |  |  |  | E051 | Q_A_E051_KW
| Tarief voor overschrijding toegangsvermogen |  |  |  | E056 | Q_A_E056_KW
| Gemiddelde maandpiek |  |  |  | E051 | Q_A_E051_KW
| kWh-tarief Hi |  |  |  | E010 | Q_A_E010_KWH_HI
| kWh-tarief Lo |  |  |  | E020 | Q_A_E020_KWH_LO
| kWh-tarief Ex |  |  |  | E030 | Q_A_E030_KWH_EX
| kWh-tarief Th |  |  |  | E040 | Q_A_E040_KWH_TH
| Tarief voor overschrijding forfaitair toegelaten hoeveelheid |  |  |  | E080 | Q_A_E080_K3
| Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller |  |  |  | E060 | Q_A_E060_KVA
| *1 Aandeel transmissienetkosten in 'Tarieven voor het netgebruik' | [5 empty] | 82.06% | 55.59% | 82.06% | 55.59% | 35.31% | 27.22% | 27% | 27%
| *2 Aandeel transmissienetkosten in 'Tarieven voor de openbaredienstverplichtingen' | [5 empty] | 1.804% | 1.804% | 1.804% | 1.804% | 1.804% | 1.77% | 1.77% | 1.77%
| *3 Aandeel transmissienetkosten in 'Tarieven voor de toeslagen' | [5 empty] | 49.34% | 49.34% | 49.34% | 49.34% | 49.34% | 49.34% | 49.34% | 49.34%
*4 Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende meter
| Opmerkingen | [9 empty] | Maand | Verdeling per maand | Tarief in EUR/kW/maand | Tarief in EUR/kW/jaar
[11 empty] | Januari | 3.683% | 2.0893 | 24.5993
| - Deze tarieflijst geldt van 01/01/2026 t.e.m. 31/12/2026. | [9 empty] | Februari | 4.546% | 2.5784 | 33.6114
| - Deze tarieflijst omvat de tarieven zonder btw. | [9 empty] | Maart | 7.841% | 4.4477 | 52.3677
| - Deze tarieflijst omvat de distributienettarieven inclusief de transmissienetkosten. De transmissienetkosten zijn opgenomen onder 'Tarieven voor het netgebruik' (*1), | [9 empty] | April | 10.68% | 6.0577 | 73.7016
| 'Tarieven voor de openbaredienstverplichtingen' (*2) en 'Tarieven voor de toeslagen' (*3). | [9 empty] | Mei | 12.36% | 7.0133 | 82.5764
| - De doorvoertarieven bedragen 75% van de tarieven voor de klantengroep waartoe het doorvoerpunt behoort. | [9 empty] | Juni | 12.43% | 7.048 | 85.7507
| - Het aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller wordt per maand aangerekend (volgens de spreiding van de normaal uren zonneschijn in Ukkel (*4)). | [9 empty] | Juli | 12.67% | 7.1881 | 84.6336
| - Het maximumtarief is niet van toepassing op 'Tarief voor overschrijding toegangsvermogen', 'Tarieven voor de aanvullende afname van reactieve energie' en 'Tarieven voor het databeheer'. | [9 empty] | Augustus | 12% | 6.8064 | 80.1402
| - Het maximumtarief is niet van toepassing voor noodvoedingen, doorvoerpunten, laagspanningsklanten met een analoge meter en prosumenten met een terugdraaiende meter. | [9 empty] | September | 9.632% | 5.4631 | 66.4679
| - Laagspanningsklanten met piekmeting betalen een minimale bijdrage van 135,5 euro/jaar, ook in het geval het maximumtarief van toepassing is. | [9 empty] | Oktober | 7.023% | 3.9836 | 46.9039
| - Prosumenten met piekmeting betalen op basis van hun bruto-afname (en niet langer op basis van hun gecompenseerde afname). Het prosumententarief betalen zij niet. | [9 empty] | November | 4.101% | 2.3262 | 28.3024
| - Aanbieders van vraagresponsdiensten krijgen een vrijstelling voor de gemeten kwartierpieken (kW) tijdens activatie- of controletesten die Elia uitvoert in het kader van die vraagresponsdiensten. | [9 empty] | December | 3.029% | 1.7182 | 20.2308
- Vrijstaande stationaire opslagsystemen krijgen een reductie. De 'Tarieven voor het netgebruik' binnen de klantengroep waartoe zij behoren, worden gereduceerd met 80% van het aandeel
van de transmissienetkosten (*1). De 'Tarieven voor de openbaredienstverplichtingen' en 'Tarieven voor de toeslagen' betalen zij niet.
- De code vermeld bij de tariefcodes zal in de berichten aangevuld worden met de code van de Billarea, zijnde "_BA005E" voor Fluvius Imewo.